## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ПАО "УХП"
_________________ | [11 empty] | _________________ А.Л. Суслов
" _____ " ________________ 2023 г. | [11 empty] | "____" ______________2023 г.
ПАО "УХП"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 22/31-23
(локальная смета)
|  | на | Монтаж кабельной перемычки между зданием главной понизительной подстанции №1 цеха №34/1 (лит.63) и зданием главной понизительной подстанции №2 цеха №34 (лит.58)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №175_23_ОГЭ
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________465508,13 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________31481,96 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________355209,75 |  | руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1231,73 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________15137,15 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1028,9 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Прокладка кабеля в здании ГПП-1
1 | ТЕРм08-02-147-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м кабеля | 0,92 92 / 100 | 582.25 | 403.25 | 135.41 | 4.57 | 535.67 | 370.99 | 124.58 | 4.2 | 29.76 | 27.38 | 0.24 | 0.22
2 | КП №36347206 от 20.01.2023 | Кабель АСБл-10 3х185.0 ож (м) Камкабель | м | 2600 | 97,34 1221,94/1,2/10,99*1,02*1,03 |  |  |  | 253084
3 | ТЕРм08-02-163-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 шт. | 4 | 32.29 | 26.02 |  |  | 129.16 | 104.08 |  |  | 1.92 | 7.68
4 | ТССЦ-502-0763 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 3КВТп-10-150/240 Б | компл. | 2 | 440.45 |  |  |  | 880.9
5 | ТЕРм08-02-144-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 шт. | 0,16 16 / 100 | 502.54 | 494.3 |  |  | 80.41 | 79.09 |  |  | 36.48 | 5.84
6 | ТЕР46-03-002-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм | 100 отверстий | 0,04 4 / 100 | 7303.94 | 555.55 | 1783.48 | 628.71 | 292.16 | 22.22 | 71.34 | 25.15 | 41 | 1.64 | 38.5 | 1.54
7 | ТЕР46-03-002-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 (до толщины 800 мм ПЗ=60 (ОЗП=60; ЭМ=60 к расх.; ЗПМ=60; МАТ=60 к расх.; ТЗ=60; ТЗМ=60)) | 100 отверстий | 0,04 4 / 100 | 20432.4 | 764.4 | 4773 | 1891.2 | 817.3 | 30.58 | 190.92 | 75.65 | 56.4 | 2.26 | 115.8 | 4.63
8 | ТЕРм08-02-407-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм | 100 м | 0,032 3,2 / 100 | 1521.23 | 765.32 | 375.96 | 22.07 | 48.68 | 24.49 | 12.03 | 0.71 | 57.76 | 1.85 | 1.16 | 0.04
9 | ТССЦ-103-0020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.2 | 75.27 |  |  |  | 240.86
10 | ТЕРр69-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,04 4 / 100 | 1343.1 | 944.71 | 2.02 | 0.95 | 53.72 | 37.79 | 0.08 | 0.04 | 78.66 | 3.15 | 0.05
Раздел 2. Прокладка кабеля от здания ГПП-1 до ГПП-2
11 | ТЕР01-01-009-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,3092 309,2 / 1000 | 4496.6 |  | 4496.6 | 531.89 | 1390.35 |  | 1390.35 | 164.46 |  |  | 27.95 | 8.64
12 | ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,284 284 / 1000 | 5028.78 | 125.4 | 4898.28 | 629.7 | 1428.17 | 35.61 | 1391.11 | 178.83 | 11.41 | 3.24 | 33.09 | 9.4
13 | ТЕРм08-02-407-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно | Труба полиэтиленовая по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 100 мм | 100 м | 2 200 / 100 | 1229.54 | 577.7 | 456.26 | 28.74 | 2459.08 | 1155.4 | 912.52 | 57.48 | 43.6 | 87.2 | 1.51 | 3.02
14 | ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | -0,0116 -Ф1.р1 | 5370.47 |  |  |  | -62.3
15 | ТССЦ-101-1924 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | -3,16 -Ф1.р2 | 11.66 |  |  |  | -36.85
16 | ТССЦ-103-1328 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 110 мм | м | 200 | 26.44 |  |  |  | 5288
17 | ТЕРм08-02-412-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 | 100 м | 2 200 / 100 | 732.99 | 416.58 | 90.23 | 6.09 | 1465.98 | 833.16 | 180.46 | 12.18 | 31.44 | 62.88 | 0.32 | 0.64
18 | ТЕРм08-02-145-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м кабеля | 20,64 2064 / 100 | 306.2 | 162.6 | 81.99 | 3.81 | 6319.97 | 3356.06 | 1692.27 | 78.64 | 12 | 247.68 | 0.2 | 4.13
19 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 5,16 516 / 100 | 499.02 | 71.82 | 425.76 |  | 2574.94 | 370.59 | 2196.92 |  | 5.3 | 27.35
20 | ТЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (4 кабеля ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 100 м кабеля | 5,16 516 / 100 | 108.69 | 80.88 | 26.19 |  | 560.84 | 417.34 | 135.14 |  | 5.97 | 30.81
21 | ТССЦ-408-0174 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 400 средний | м3 | 278 123+155 | 107.77 |  |  |  | 29960.06
22 | ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно | Устройство перегородки из кирпича в траншее | 100 м кабеля | 5,16 516 / 100 | 559.8 | 70.6 | 487.79 | 32.92 | 2888.57 | 364.3 | 2517 | 169.87 | 5.21 | 26.88 | 1.73 | 8.93
23 | ТССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 2,064 2064 / 1000 | 1141.94 |  |  |  | 2356.96
24 | ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Прокладка ленты сигнальной ЛСЭ-600мм "Осторожно кабель" (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 1 км кабеля | 0,516 516/1000 | 834.76 | 97.77 | 735.03 | 47.84 | 430.74 | 50.45 | 379.28 | 24.69 | 6.9 | 3.56 | 2.712 | 1.4
25 | ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,3358 (52+283,8) / 1000 | 704.9 |  | 704.9 | 124.11 | 236.71 |  | 236.71 | 41.68 |  |  | 7.6 | 2.55
26 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 2,838 283,8 / 100 | 543.94 | 150.49 | 393.45 | 43.08 | 1543.7 | 427.09 | 1116.61 | 122.26 | 12.53 | 35.56 | 3.04 | 8.63
27 | ТССЦпг-03-21-01-018 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза | 1 т груза | 561,44 2,42*232 | 17.82 |  | 17.82 |  | 10004.86 |  | 10004.86
28 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,258 25,8 / 100 | 1692.46 | 1692.46 |  |  | 436.65 | 436.65 |  |  | 154 | 39.73
29 | ТЕР01-01-009-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0776 77,6 / 1000 | 4496.6 |  | 4496.6 | 531.89 | 348.94 |  | 348.94 | 41.27 |  |  | 27.95 | 2.17
30 | ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0706 70,6 / 1000 | 5028.78 | 125.4 | 4898.28 | 629.7 | 355.03 | 8.85 | 345.82 | 44.46 | 11.41 | 0.81 | 33.09 | 2.34
31 | ТЕРм08-02-145-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м кабеля | 3,92 392 / 100 | 306.2 | 162.6 | 81.99 | 3.81 | 1200.3 | 637.39 | 321.4 | 14.94 | 12 | 47.04 | 0.2 | 0.78
32 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 3,92 392 / 100 | 499.02 | 71.82 | 425.76 |  | 1956.16 | 281.53 | 1668.98 |  | 5.3 | 20.78
33 | ТССЦ-408-0174 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 400 средний | м3 | 70,6 31,4+39,2 | 107.77 |  |  |  | 7608.56
34 | ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Прокладка ленты сигнальной ЛСЭ-600мм "Осторожно кабель" (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | 1 км кабеля | 0,392 392/1000 | 834.76 | 97.77 | 735.03 | 47.84 | 327.23 | 38.33 | 288.13 | 18.75 | 6.9 | 2.7 | 2.712 | 1.06
35 | ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0776 77,6 / 1000 | 704.9 |  | 704.9 | 124.11 | 54.7 |  | 54.7 | 9.63 |  |  | 7.6 | 0.59
36 | ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,776 77,6 / 100 | 543.94 | 150.49 | 393.45 | 43.08 | 422.1 | 116.78 | 305.32 | 33.43 | 12.53 | 9.72 | 3.04 | 2.36
37 | ТССЦпг-03-21-01-018 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза | 1 т груза | 170,852 2,42*70,6 | 17.82 |  | 17.82 |  | 3044.58 |  | 3044.58
38 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,078 7,8 / 100 | 1692.46 | 1692.46 |  |  | 132.01 | 132.01 |  |  | 154 | 12.01
39 | ТЕРм08-02-167-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 8 | 253.17 | 139.84 | 2.82 | 0.19 | 2025.36 | 1118.72 | 22.56 | 1.52 | 10.32 | 82.56 | 0.01 | 0.08
40 | ТССЦ-502-0770 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2 | шт. | 8 | 1548.95 |  |  |  | 12391.6
Раздел 3. Прокладка кабеля в здании ГПП-2
41 | ТЕРм08-02-147-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 м кабеля | 0,23 23 / 100 | 582.25 | 403.25 | 135.41 | 4.57 | 133.92 | 92.75 | 31.14 | 1.05 | 29.76 | 6.84 | 0.24 | 0.06
42 | ТЕРм08-02-163-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 шт. | 1 | 32.29 | 26.02 |  |  | 32.29 | 26.02 |  |  | 1.92 | 1.92
43 | ТССЦ-502-0763 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая: 3КВТп-10-150/240 Б | компл. | 1 | 440.45 |  |  |  | 440.45
44 | ТЕРм08-02-144-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 100 шт. | 0,04 4 / 100 | 502.54 | 494.3 |  |  | 20.1 | 19.77 |  |  | 36.48 | 1.46
45 | ТЕР46-03-002-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм | 100 отверстий | 0,01 1 / 100 | 7303.94 | 555.55 | 1783.48 | 628.71 | 73.04 | 5.56 | 17.83 | 6.29 | 41 | 0.41 | 38.5 | 0.39
46 | ТЕР46-03-002-26 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 (до толщины 800 мм ПЗ=60 (ОЗП=60; ЭМ=60 к расх.; ЗПМ=60; МАТ=60 к расх.; ТЗ=60; ТЗМ=60)) | 100 отверстий | 0,01 1 / 100 | 20432.4 | 764.4 | 4773 | 1891.2 | 204.32 | 7.64 | 47.73 | 18.91 | 56.4 | 0.56 | 115.8 | 1.16
47 | ТЕРм08-02-407-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм | 100 м | 0,008 0,8 / 100 | 1521.23 | 765.32 | 375.96 | 22.07 | 12.17 | 6.12 | 3.01 | 0.18 | 57.76 | 0.46 | 1.16 | 0.01
48 | ТССЦ-103-0020 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.8 | 75.27 |  |  |  | 60.22
49 | ТЕРр69-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр применительно | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,01 1 / 100 | 1343.1 | 944.71 | 2.02 | 0.95 | 13.43 | 9.45 | 0.02 | 0.01 | 78.66 | 0.79 | 0.05
Раздел 4. ПНР
50 | ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 1 испытание | 5 | 78.5 | 78.5 |  |  | 392.5 | 392.5 |  |  | 4.86 | 24.3
51 | ТЕРп01-12-027-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 | 500 м кабеля | 3,296 (16*5+392*4) / 500 | 23.41 | 23.41 |  |  | 77.16 | 77.16 |  |  | 1.45 | 4.78
52 | ТЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 4 | 29.22 | 29.22 |  |  | 116.88 | 116.88 |  |  | 1.62 | 6.48
Раздел 5. Демонтажные работы
53 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,2 20 / 100 | 10334.79 | 2849.63 | 7485.16 | 596.84 | 2066.96 | 569.93 | 1497.03 | 119.37 | 243.35 | 48.67 | 41.39 | 8.28
54 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 49 2,45*20 | 4.6 |  | 4.6 |  | 225.4 |  | 225.4
55 | ТССЦпг-03-21-01-018 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза | 1 т груза | 49 | 17.82 |  | 17.82 |  | 873.18 |  | 873.18
56 | ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,95 (60+35) / 100 | 106.34 | 105.94 | 0.4 | 0.19 | 101.02 | 100.64 | 0.38 | 0.18 | 9.64 | 9.16 | 0.01 | 0.01
57 | ТЕР27-03-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см | 100 м2 | 0,55 55 / 100 | 2224.28 | 69.78 | 2128.64 | 111.08 | 1223.35 | 38.38 | 1170.75 | 61.09 | 5.81 | 3.2 | 6.06 | 3.33
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 361342.25 | 11912.3 | 32819.08 | 1326.92 |  | 899.34 |  | 76.39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 365841.78 | 13611.18 | 35619.73 | 1525.97 |  | 1028.9 |  | 87.85
В том числе, справочно:
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 6-7, 45-46, 10, 49, 11-12, 25-26, 29-30, 35-36, 28, 38, 53, 57, 1-5, 8-9, 13-23, 31-33, 39-44, 47-48, 24, 34, 56) | [8 empty] | 4499.53 | 1698.86 | 2800.66 | 199.04 |  | 129.567 |  | 11.4585
Накладные расходы | [8 empty] | 14515.15
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 586,54) (Поз. 50-52) | [8 empty] | 434.04
89% ФОТ (от 653,96) (Поз. 28, 38) | [8 empty] | 582.02
90% ФОТ (от 152,06) (Поз. 24, 34) | [8 empty] | 136.85
91% ФОТ (от 115,95) (Поз. 56) | [8 empty] | 105.51
92% ФОТ (от 1462,39) (Поз. 10, 49, 11-12, 25-26, 29-30, 35-36) | [8 empty] | 1345.4
97% ФОТ (от 11038,36) (Поз. 1-5, 8-9, 13-23, 31-33, 39-44, 47-48) | [8 empty] | 10707.21
102% ФОТ (от 792,7) (Поз. 53) | [8 empty] | 808.55
103% ФОТ (от 220,8) (Поз. 6-7, 45-46) | [8 empty] | 227.42
147% ФОТ (от 114,39) (Поз. 57) | [8 empty] | 168.15
Сметная прибыль | [8 empty] | 7566.51
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 586,54) (Поз. 50-52) | [8 empty] | 211.15
40% ФОТ (от 653,96) (Поз. 28, 38) | [8 empty] | 261.58
44% ФОТ (от 54,39) (Поз. 10, 49) | [8 empty] | 23.93
46% ФОТ (от 1560,06) (Поз. 11-12, 25-26, 29-30, 35-36, 24, 34) | [8 empty] | 717.63
48% ФОТ (от 115,95) (Поз. 56) | [8 empty] | 55.66
51% ФОТ (от 11038,36) (Поз. 1-5, 8-9, 13-23, 31-33, 39-44, 47-48) | [8 empty] | 5629.56
54% ФОТ (от 792,7) (Поз. 53) | [8 empty] | 428.06
59% ФОТ (от 220,8) (Поз. 6-7, 45-46) | [8 empty] | 130.27
95% ФОТ (от 114,39) (Поз. 57) | [8 empty] | 108.67
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 31481.96 |  |  |  |  | 186.01 |  | 64.41
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 355209.75 |  |  |  |  | 807.33 |  | 23.44
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 1231.73 |  |  |  |  | 35.56
Итого | [8 empty] | 387923.44 |  |  |  |  | 1028.9 |  | 87.85
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 316610.87
Машины и механизмы | [8 empty] | 35619.73
ФОТ | [8 empty] | 15137.15
Накладные расходы | [8 empty] | 14515.15
Сметная прибыль | [8 empty] | 7566.51
НДС 20% | [8 empty] | 77584.69
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 465508.13 |  |  |  |  | 1028.9 |  | 87.85
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________инженер-сметчик О.В. Касьянова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)